## Munka1
[9 empty] | 58 | [5 empty] | 1
K Ö L T S É G V E T É S | [8 empty] | 0 | 75 | 6 | 0 | 76 | 6 | 1 | 1 | 56 | Villamos szerelési munkák
[9 empty] | 0 | 83 | 6 | 0 | 84 | 6
[9 empty] | 0 | 91 | 6 | 0 | 92 | 6
[9 empty] | 0 | 99 | 6 | 0 | 100 | 6
[9 empty] | 0 | 106 | 6 | 0 | 107 | 6
[9 empty] | 0 | 113 | 6 | 0 | 114 | 6
| Megrendelő: | Kunics-Terv Kft. |  |  | Vállalkozó: | Réz Richárd e. v. |  |  | 0 | 120 | 6 | 0 | 121 | 6
|  | 8800 Nagykanizsa |  |  |  | 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 16/C. |  |  | 0 | 131 | 6 | 0 | 132 | 6
|  | Semmelweis u. 10. |  |  |  | Nyilvántart.szám: 50763104 |  |  | 0 | 139 | 6 | 0 | 140 | 6
[6 empty] | Tel: 20-567-0733 |  |  | 0 | 147 | 6 | 0 | 148 | 6
[9 empty] | 0 | 155 | 6 | 0 | 156 | 6
| Készült: 2017.07.26 | [7 empty] | 0 | 163 | 6 | 0 | 164 | 6
[9 empty] | 0 | 171 | 6 | 0 | 172 | 6
[9 empty] | 0 | 179 | 6 | 0 | 180 | 6
| A munka leírása |  | TOP-6.6.2-15-NA1-2016-00001 számú, "Idosekért Nagykanizsán" | [5 empty] | 0 | 191 | 6 | 0 | 192 | 6
|  |  | Nagykanizsa,Zrínyi u. 40/a, Hrsz. 2278/1; 2278/2 | [5 empty] | 0 | 199 | 6 | 0 | 200 | 6
|  |  | Idosek Klubja I. Házi segítségnyújtás épülete | [5 empty] | 0 | 206 | 6 | 0 | 207 | 6
|  |  | VILLAMOS KÖLTSÉGVETÉS | [5 empty] | 0 | 213 | 6 | 0 | 214 | 6
|  |  | Tervszám: 2017/02 | [5 empty] | 0 | 220 | 6 | 0 | 221 | 6
[9 empty] | 0 | 227 | 6 | 0 | 228 | 6
[9 empty] | 0 | 235 | 6 | 0 | 236 | 6
[9 empty] | 0 | 243 | 6 | 0 | 244 | 6
[9 empty] | 0 | 255 | 6 | 0 | 256 | 6
[9 empty] | 0 | 263 | 6 | 0 | 264 | 6
[9 empty] | 0 | 269 | 6 | 0 | 270 | 6
[9 empty] | 0 | 276 | 6 | 0 | 277 | 6
| Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  |  | Anyagköltség | 2500 | Díjköltség | 0 | 283 | 6 | 0 | 284 | 6
[9 empty] | 0 | 291 | 6 | 0 | 292 | 6
1.0 Villamos szerelési munkák |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0 | 0 | 298 | 6 | 0 | 299 | 6
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 305 | 6 | 0 | 306 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 316 | 6 | 0 | 317 | 6
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0 |  | 0 | 323 | 6 | 0 | 324 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 331 | 6 | 0 | 332 | 6
[9 empty] | 0 | 339 | 6 | 0 | 340 | 6
[9 empty] | 0 | 346 | 6 | 0 | 347 | 6
[9 empty] | 0 | 352 | 6 | 0 | 353 | 6
[9 empty] | 0 | 358 | 6 | 0 | 359 | 6
[9 empty] | 0 | 364 | 6 | 0 | 365 | 6
[9 empty] | 0 | 376 | 6 | 0 | 377 | 6
[9 empty] | 0 | 384 | 6 | 0 | 385 | 6
[9 empty] | 0 | 393 | 6 | 0 | 394 | 6
[9 empty] | 0 | 401 | 6 | 0 | 402 | 6
[9 empty] | 0 | 408 | 6 | 0 | 409 | 6
[9 empty] | 0 | 416 | 6 | 0 | 417 | 6
[9 empty] | 0 | 423 | 6 | 0 | 424 | 6
[9 empty] | 0 | 434 | 6 | 0 | 435 | 6
[9 empty] | 0 | 441 | 6 | 0 | 442 | 6
[9 empty] | 0 | 448 | 6 | 0 | 449 | 6
[9 empty] | 0 | 454 | 6 | 0 | 455 | 6
[9 empty] | 0 | 461 | 6 | 0 | 462 | 6
[9 empty] | 0 | 467 | 6 | 0 | 468 | 6
[9 empty] | 0 | 473 | 6 | 0 | 474 | 6
[9 empty] | 0 | 479 | 6 | 0 | 480 | 6
[9 empty] | 0 | 487 | 6 | 0 | 488 | 6
[9 empty] | 0 | 499 | 6 | 0 | 500 | 6
[9 empty] | 0 | 509 | 6 | 0 | 510 | 6
[6 empty] | Készítette | Réz Richárd
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 2. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
1.0/ | Villamos szerelési munkák
1/ | 71-00-031-K1
Bontási munkák. Kábelek, tartószerkezetek, kapcsolók,
dugaszolóaljzatok, falifoglalatok, lámpatestek, elosztók
leszerelése, deponálása, átadása az üzemeltetőnek.
(60 munkaóra)
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
2/ | 21-11-047-001
Rúdföldelö földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 3 m földfúrással.
ÉV földelések
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
3/ | 71-11-061-002
Földelö elhelyezése Rudföldelö 20 mm átm. köracélból 3 m
hosszu
ÉV földelés
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | 71-05-K1
Mérőhely rekonstrukció. "FM" jelű villamos fogyasztásmérő
szekrény VE-00 r.sz. terv szerint kialakítva, 3 fázisú, 1
mérőhelyes, mérőáthelyezés
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
5/ | 71-01-001-005
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 13,5 mm átm.
| Mennyiség: |  | 5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
6/ | 71-01-001-006
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 16 mm átm.
| Mennyiség: |  | 4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | 71-01-002-004
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 29 mm átm.
| Mennyiség: |  | 0.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 3. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
8/ | 71-01-003-001
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 36 mm átm.
| Mennyiség: |  | 0.45 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
9/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 10,00 mm2 EPH gerinc z/s
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
10/ | 71-02-002-045
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2 z/s EPH bekötő
| Mennyiség: |  | 0.5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
11/ | 71-02-011-009
MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve, elágazó
dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézböl,
tömör vezetövel 3x 1,5 mm2
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
12/ | 71-02-001-003
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 15 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
13/ | 71-02-001-004
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 2,50 mm2
| Mennyiség: |  | 9 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
14/ | 71-02-002-045
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2
| Mennyiség: |  | 1.1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 4. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
15/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 10,00 mm2
| Mennyiség: |  | 2.2 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
16/ | 71-02-026-013
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 3 x 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
17/ | 71-01-007-001
MÜ II. jelű műanyag védőcső szerelése falon kívül elágazó
dobozok nélkül, tartók elhelyezésével D25 mm átm. (pince)
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
18/ | 71-01-171-021
MCSE műanyag vezetékcsatorna szerelése, meglévő
tartószerkezetre MCSE-2
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
19/ | 71-05-K2
"1E" jelű elosztó VE-01 r.sz. terv szerint szerelve,
helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
20/ | 71-05-K3
"2E" jelű elosztó VE-02 r.sz. terv szerint szerelve,
helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
21/ | 71-04-001-101
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V I. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 14 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
22/ | 71-04-001-102
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 14 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 5. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
23/ | 71-04-001-106
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V váltó kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
24/ | 71-04-001-340
Legrand-Valena dugaszoló aljzat süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II.s.+ F kerettel, gyerekvédett, komplett
| Mennyiség: |  | 41 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
25/ | 71-04-001-311
Legrand-Valena szerelvényhez IP44 védett előlap,
| Mennyiség: |  | 11 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
26/ | 71-04-001-310
Legrand Plexo kapcsoló szerelése falon kívül, műanyag faliék
elhelyezéssel, bekötéssel, 6 - 16 A, 250 V II. s. védett.
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
27/ | 71-04-003-250
180 fokos világítási mozgásérzékelő IP44. Falonkívüli,
felületre szerelhető
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
28/ | 71-06-007-022
Kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra szerelve, a tartó
elhelyezésével. (6-nál több vezetékszál bekötéssel) 16 A
6-nál több vezetékszál bekötéssel KKMZO - 6002
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
29/ | 71-08-011-K1
L1 SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 30 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
30/ | 71-08-011-K2
L2 SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 6. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
31/ | 71-08-011-K3
L3 SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás
lámpatest, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
32/ | 71-08-011-K4
L4 SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest,
lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 26 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
33/ | 71-08-011-K5
L5 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros
kijáratjelző lámpatest, készenléti, (8ACP150) piktogrammal
együtt IP42, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
34/ | 71-08-011-K6
L6 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros biztonsági
lámpatest, készenléti, piktogram nélkül IP42, lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
35/ | 71-08-011-K7
L7 WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67, lámpatest melléklet
szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
36/ | 71-11-054-001
Nagy kiterjedésü fémtárgy földelö bekötése
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
37/ | 71-11-054-K1
EPH csomópont kialakítása
| Mennyiség: |  | 2 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
38/ | 71-11-K3
Gép és készülék elektromos bekötés (erősáramú)
| Mennyiség: |  | 12 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 7. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
39/ | 71-05-K21
SCHRACK SIGMA ELSO mozgássérült WC vészjelző szet
tápegységgel, hang és fényjelzővel, húzókapcsolóval,
nyugtázóval, komplett EL740074
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
40/ | 71-11-046-002
Felfogórúd, szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból, felszerelve
3 m hosszu, tűzfalra, rögzítő bilincsekkel, min 2m a tető
felett,
| Mennyiség: |  | 3 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
41/ | 71-03-002-003
Villámhárító felfogóvezeték szerelése, felfogó rúdak
összekötése, cseréptetőn vezetve, Obo-Bettermann
rögzítőelemek elhelyezésével, horganyzott köracélból, D 10
mm,
| Mennyiség: |  | 90 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
42/ | 71-03-005-003
Villámhárító levezető vezeték szerelése épület
szerkezeten kívül, horganyzott köracélból 10 mm, vakolat
ill. kőzetgyapot hőszigetelés alatt elhelyezve
| Mennyiség: |  | 50 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
43/ | 21-11-047
Rúdföldelő földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 3 m földfúrással
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
44/ | 71-11-061-001
Földelö elhelyezése Rudföldelö 16 mm átm. horg. köracélból 3
m hosszu, D10 mm horg. vezetővel
VV földelés
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
45/ | 71-11-048-003
Vizsgáló összekötő földelésméréshez, 200x200 Müdn
beépítésével, dobozba elhelyezve, felirattal
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 8. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
46/ | 71-11-049-001
Hőre zsugorodó műanyag védőcső elhelyezése földelő vezetőn,
30 cm-es, betonból vagy talajból történő kilépési pontokon,
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
47/ | 71-11-048-002
Bekötö bilincs esöcsatornához, fém tetőhöz, egyéb
fémszerkezethez (létra)
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
48/ | 71-011-046-K3
ÉV földelő és a 20m-nél közelebb lévő VV földelő
összekötése10 mm átm. horganyzott köracéllal.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
49/ | 62-01-004-001M
Járda burkolat bontása, helyre állítás
| Mennyiség: |  | 2 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
50/ | 71-11-K2-2
Villamos berendezések első ellenőrzése MSZ HD 60364-6:2007
szabvány szerint
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
51/ | 71-11-K6
Előirányzat megvalósulási tervdokumentáció készítésére
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
52/ | 71-11-K5
Villámvédelem felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítés
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
53/ | 71-11-K4-01
Megvilágítás mérési jegyzőkönyv készítés
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
54/ | 71-11-K9
Előirányzat e-on ügyintézésre (mérőáthelyezés, feszültség
mentesítés, bekapcsolás,)
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | Réz Richárd e. v. |  |  |  |  | NKZRINY | 9. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
55/ | 71-00-K2
Ideiglenes építési villamosenergia biztosítása, ideiglenes
felvonulási csatlakozó szekrény telepítése.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
56/ | 71-00-K1
Organizáció. Villanyszerelés során keletkezett építési
törmelék deponálása elszállítása. Egyéb környezetre
veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék deponálása,
elszállítása
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0