## Záradék
Tec-Sys Kft.
8800 Nagykanizsa, Szent Rókus u. 24.
Telefon: 30/460-7078
E-mail: info@e-plan.hu
Adószám: 23759949-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-072282
Bsz:75000129-10016491-00000000
Név : Nagykanizsa MJV Önkormányzata
Cím : 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. |  | Kelt: 2017. július
A munka leírása: |  | Készítette : Vajda Csaba
Nagykanizsa, Zrinyi M. u. 40/a. alatti Idősek klubjának
gépészeti átalakítás munkái.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Központi fűtés | 0 | 0
02 Gázellátás | 0 | 0
03 Vízellátás | 0 | 0
05 Szellőzés | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Központi fűtés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.1.5 | Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
5 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 21 | m | 0 | 0 | 0 | 0
56 Technológiai, vegyi, olajipari és szénhidrogén csőszerelési munkák
6 | 56-071-51.1.3-0153105 | Csatlakozások késztése szivattyúkhoz, csavarzat keringtető szivattyúk rendszerbe kapcsolásához, DN 25 (R1bxR11/2b) felett Csavarzat készlet Grundfos szivattyúkhoz, R 1" G6/4xRp1 öv. | 3 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
80 Általános épületgépészeti szigetelés
7 | 80-001-1.4.1.1.1-0125337 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: ACE-09X022
8 | 80-001-1.4.1.1.1-0125338 | Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex ACE | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Plus csőhéj, falvastagság: 9 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: ACE-09X028
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
9 | 81-001-1.6.1.3.5.1.4-0221125 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-belső menettel, DN 50 méretig, DN 25 Horganyzott oldható csatlakozó hollandi ÁSZ 331, 1" | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 81-004-1.3.3.2.1.1.1-0336184 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe | 140 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 6 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 16 x 2,0, Csz.: 607 357
11 | 81-004-1.3.3.2.1.1.2-0336185 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 6 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 20 x 2,3, Csz.: 607 371
12 | 81-004-1.3.3.2.1.1.3-0336186 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 9 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 25 x 2,8, Csz.: 607 388
13 | 81-004-1.3.3.2.2.4.2-0336189 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 15 Viega Pexfit Pro könyök "Vx" préssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, külső menetes, 20 x 3/4", Csz.: 607 753
14 | 81-004-1.3.3.2.2.4.3-0336200 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy préselt kötéssel, DN 20 Viega Pexfit Pro átmeneti idom "Vx" préssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, külső menetes, 25 x 1", Csz.: 607 913
15 | 81-004-1.3.3.2.2.5.2-0336215 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 15 Viega Pexfit Pro csőcsatlakozó könyök, "Vx" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 20, Csz.: 608 637
16 | 81-004-1.3.3.2.2.5.3-0336216 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préselt kötéssel, DN 20 Viega Pexfit Pro csőcsatlakozó könyök, "Vx" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 25, Csz.: 608 644
17 | 81-004-1.3.3.2.2.6.1-0336220 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 12 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 16, Csz.: 608 781
18 | 81-004-1.3.3.2.2.6.2-0336222 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 15 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 20, Csz.: 608 804
19 | 81-004-1.3.3.2.2.6.2-0336223 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 15 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 20 x 16 x 16, Csz.: 608 880
20 | 81-004-1.3.3.2.2.6.2-0336224 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 15 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 20 x 16 x 20, Csz.: 608 897
21 | 81-004-1.3.3.2.2.6.3-0336228 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 20 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 25 x 16 x 20, Csz.: 608 927
22 | 81-004-1.3.3.2.2.6.3-0336229 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három préselt kötéssel, DN 20 Viega Pexfit Pro T-idom, "Vx" préssel, | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
SC-Contur-ral (bizt. kontúr), PPSU, 25 x 16 x 25, Csz.: 608 934
23 | 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0334003 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 20 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 22 x | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1,5, Csz.: 559 465
24 | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50, DN 25 Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
1,5, Csz.: 559 472
25 | 81-006-1.1.4.2.2.3-0338806 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon menetes, külső-belső vagy külső-külső menettel, DN 25 Viega kettős közcsavar, vörösöntvény, KK menetes, 1", Csz.: 266 608 | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
26 | 82-001-6.2.2-0130525 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap MOFÉM kazántöltőcsap 1/2" névleges méret 15 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0010-00 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-001-6.2.8-0722153 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep Flamco Flexvent 1/2" úszós légtelenítő max. 120°C , 10 bar, elzáróelemmel Rendelési | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
szám: 27740
28 | 82-001-6.2.8-1350108 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Merülőhüvely elhelyezése, hőmérséklet érzékelő részére, l=150mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 82-001-7.3.2-0116722 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral, PN | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40, 100 C fok, kb hollanderes, 3/4"típ, Kód: 2048R405
30 | 82-001-7.3.8-0722312 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor 3/4" x 1" membrános biztonsági szelep max. 140°C, 2,5 bar Rendelési szám: 27020 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-001-7.4.1-0111034 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) MOFÉM beszabályozó szelep Rp 1 - Rp 1 belső menettel, mérő | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csonkokkal, ürítővel, kód: 511-0030-25
32 | 82-001-7.4.1-0115701 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) rugós visszacsapószelep vízre fűtésre, sárgaréz házzal, fém | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
tányérral gumitömítéssel, PN12 DN25, 1",
33 | 82-001-7.4.2-0116723 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött al.karral PN 40, | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100 C fok, kb hollanderes, 1"típ, Kód: 2048R406
34 | 82-001-7.4.2-0116731 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI ASTER teljesátömlésű golyóscsap sárgarézből, nikkelezett kivitel, öntött alumínium | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
karral, PN 40, 100 C fok, bb, 1" típ, Kód: 824R406
35 | 82-001-7.4.9-0117039 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 biztonsági szerelvény 1"x1" típ. tágulasi tartály gyorscsatlakozó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-7.5.3-0722644 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco Flamcovent Smart Ecoplus 5/4" mágneses légleválasztó max. 120 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
°C, 10 bar, belső menetes csatlakozóval, hőszigeteléssel, Rendelési szám: 30014
37 | 82-001-13.3-0116295 | Három- vagy négyoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 ESBE VRG 132 típ. fűtési keverőszelep, DN 20 kvs 4,0 csőcsatlakozás G1" | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-001-14.1-0113985 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül ESBE ARA661 típ. termoelektromos meghajtó 220V, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-17.1.1-0113261 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G5054, RAE 5054, 8-28°C | 19 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-19.1-0113271 | Kézikerék felszerelése radiátorszelepre, KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozóval rögzítve Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 82-001-25.2.2.1-0346722 | Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése külsőmenetes szerelvények kötésére, műanyag vezetékekhez csatlakoztatva, DN 20 Honeywell csatlakozó fitting 16x2-es műanyag és ötrétegű csőhöz, G3/4" külső menetes radiátor szelepre (1 db/csomag), FEG3/4PM16X2 | 42 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 82-001-29.2-0340791 | Csatlakozó szerelvények felszerelése, 3/4" külső menetes (beépített szelepkészlettel szerelt hőleadókhoz) Honeywell Verafix-VKE H-blokk, sarok kivitelű, beépített termosztatikus szelepes radiátorokhoz, külső menetes 3/4" radiátorhoz, V2495EX020A | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 82-004-6.1.1.1-0722007 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között Flamco Contraflex 35 / 1,5 membrános tágulási tartály, 3 bar, 70 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
°C, Rendelési szám: 26343
44 | 82-005-16.2-0120121 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-005-17.1.1-0212206 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 63 mm benyúlással | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-005-20.1.1-0114375 | Előregyártott osztó- vagy gyűjtőcső elhelyezése, előre kiépített támasztó szerkezetre, bekötések és szerelvények nélkül, DN 50-300 méret között, 25 bar nyomásig, 0,5-4,0 m hosszúságban, 50 kg-ig Borsfém osztó-gyűjtő egység, PN 4, max. 110°C, 4,5 m3/h, 3 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
db fűtőkör részére, acélból, hőszigetelő burkolattal, fali tartószerkezettel, kompletten
47 | 82-005-22.1.1-0351601 | Hidraulikus váltó elhelyezése és bekötése, fali vagy álló tartószerkezettel, hőszigetelve 100 kW teljesítményig Borsfém hidraulikus váltó 80/60, szigeteléssel, fali tartóval, kézi légt., 1/2" töltő-ürítő szeleppel, 4,0 m3/h | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-008-3.1.4.1.1-0150011 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű nagyhatásfokú szabályozott szivattyú, menetes vagy karimás kötéssel, egyes szivattyúk, DN 15-25 Grundfos ALPHA2 L 25-60 180 1x230V, Szabályozott nedvestengelyű keringetőszivattyú, A-energiaosztály, menetes | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 82-012-4.1.1.4-0423902 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 11 KV típus, 1-soros, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 376 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-012-4.1.1.4-0423903 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 1 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 11 KV típus, 1-soros, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 488 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 82-012-4.2.1.4-0423759 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 400 mm, fűtőteljesítmény: 685 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-012-4.2.1.4-0423760 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 520 mm, fűtőteljesítmény: 891 W | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-012-4.2.1.4-0423761 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 1028 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-012-4.2.1.4-0423762 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x 720 mm, fűtőteljesítmény: 1233 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-012-4.2.1.4-0423765 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1713 W | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-012-4.2.1.4-0423767 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1200 mm, fűtőteljesítmény: 2056 W | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 82-012-4.2.1.4-0423769 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1400 mm, fűtőteljesítmény: 2398 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-012-4.2.1.4-0423770 | Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, beépített szeleptesttel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm VOGEL & NOOT beépített szelepes lapradiátor 22 KV típus, 2-soros, 600x1600 mm, fűtőteljesítmény: 2741 W | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-012-10.2-0511144 | Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor tartó Vonomat konzol, (2db-os szett) 600mm építési magasság esetén | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-012-61.5.1 | Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig | 21 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 82-013-12-0361052 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Ariston zóna manager vezérlő, időjáráskövető fűtésszabályozó készlet, láng moduláció, 2 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
keverőszelepes fűtési kör, HMV csatlakoztatható
62 | 82-013-12-0361061 | Elektronikus szabályozó készülék központi fűtés és használati melegvíz hőmérsékletének szabályozására, felszerelve, elektromos bekötés nélkül hőmérséklet-szabályozó Ariston Sensys szobai vezérlő egység | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-013-16-0320771 | Külső hőmérséklet érzékelő csepegővíz ellen védett szabadtéri kivitelű, felszerelése, elektromos bekötés nélkül Külső hőmérséklet érzékelő | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-016-12.2 | Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 82-016-13.2 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 02 Gázellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19-010-1.21.4 | Általános teendők befejezés szakaszában, kezelő személyzet oktatása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 19-081-1.2 | Közmű bekötések gázvezeték hálózat bekötése a közmű vezetékbe (Gázmű számla) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
5 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-2.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
8 | 54-008-8.1-0017014 | Gázmérőhely kialakítása egységes mérőkötéssel, kétcsonkú gázmérőhöz, PERO T17-R28 fali mérőállomás, védőszekrénnyel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 54-016-5.1 | Gázvezeték szakaszos és hálózati tömörségi nyomáspróbája, DN 50-100 között | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
10 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
11 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 18 x 1 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 81-003-1.1.1.1.1.4-0243022 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25 22 x 1 mm | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 81-003-1.1.1.1.1.5-0243024 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, tartószerkezet nélkül, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 28 x 1 mm D | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 81-003-1.1.1.2.1.3-0245007 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 15 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösöntv., 18x1/2", Csz.: 346140 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-003-1.1.1.2.1.4-0245004 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösöntv., 22x3/4", Csz.: 346171 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-003-1.1.1.2.1.5-0245001 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, egy oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G átm. idom km., kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösöntv., 28x1", Csz.: 346287 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 81-003-1.1.1.2.2.3-0245089 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 15 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 18, Csz.: 345471 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 81-003-1.1.1.2.2.4-0245060 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 346508 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 81-003-1.1.1.2.2.4-0245077 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22x18, Csz.: 346577 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 81-003-1.1.1.2.2.4-0245091 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 20 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 22, Csz.: 345488 | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 81-003-1.1.1.2.2.5-0245061 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G karmantyú, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 346515 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-003-1.1.1.2.2.5-0245074 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G szűkítő idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22, Csz.: 346607 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-003-1.1.1.2.2.5-0245092 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G ív, 90°, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28, Csz.: 345495 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 81-003-1.1.1.2.3.5-0245111 | Gázvezeték, Rézcső szerelése, préselt kötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon préselt kötéssel, DN 25 Viega Profipress G T-idom, kettős "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), MOP5 - GT/1 köv. megfelelő, vörösréz, 28x22x28, Csz.: 346065 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
26 | 82-000-2 | Gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 82-000-4.1.1 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hősugárzó, konvektor, fali fűtő | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 82-001-7.2.2-0116863 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb 1/2" típ. Kód: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1021G204
29 | 82-001-7.3.2-0116864 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap EFFEBI VENUS teljesátömlésű golyóscsap, gázra, nikkelezett, PN 4, 60 C fok, bb 3/4" típ. Kód: | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1021G205
30 | 82-001-7.4.3-0121443 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó Kf-25 típ. szennyfogó-szűrő 1" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-010-1.3.3-0310227 | Gázfőzők, gáztűzhelyek elhelyezése és bekötése földgázra vagy PB gázra, modul gáztűzhelyek négy főzőégővel Az ár csak a beépítést tartalmazza! | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-010-5.3.1-0340314 | Gázüzemű fűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítményig Ariston Genus Premium EVO System EU 35 típ. kondenzációs fűtő kazán, 35 kW, ventillátoros, digitális, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
beépített időjáráskövető szabályozó lehetősége
33 | 82-011-1.1.2.1.2-0240001 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 GEBO Variogas 1/2" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0691 | 1.2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-011-1.1.2.1.3-0240011 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 20 GEBO Variogas 3/4" inox bordáscső gázra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0697 | 0.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-011-1.1.2.2.2-0240205 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 15 GEBO 1/2" hollandi + tömítés gázcsőre, A02-0010-0742 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-011-1.1.2.2.3-0240206 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, hollandis csatlakozás készítése, DN 20 GEBO 3/4" hollandi + tömítés gázcsőre, A02-0010-1829 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 82-011-1.1.2.4.2-0240231 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, külső-belső menetes idom elhelyezése, DN 15 GEBO 1/2" km-bm csatlakozó kúp/henger, A03-0010-0789 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 82-011-1.1.2.4.3-0240232 | Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése méretre vágható bordáscsővel, peremezhető cső hollandi csatlakozás készítése nélkül, gázoldali bekötés, külső-belső menetes idom elhelyezése, DN 20 GEBO 3/4" km-bm csatlakozó kúp/henger, A03-0010-0790 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-016-14.1.3-0322363 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston PPs/Al égéstermék-elvezető cső 1 m hosszú | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendszerméret: 80/125 mm
40 | 82-016-14.1.3-0322366 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek, 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston PPs/Al égéstermék-elvezető cső 0,5 m hosszú | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendszerméret: 80/125 mm
41 | 82-016-14.2.2.3-0244201 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, könyök vagy T-idom 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston koncentrikus ív idom | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80/125 45°, PPS/Al
42 | 82-016-14.2.4.1.3-0322351 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, egyenes idom 80/80, 80/110, 80/125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Ariston PPs/AL égéstermék-elvezetés Ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret: 80/125 mm
43 | 82-016-14.2.4.2.3-0344106 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, vizsgálóidomok, csappantyúk, toldók, könyök vagy T-idom 80/80, 80/125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Ariston reviziós T-idom, 80/125 mm
44 | 82-016-14.2.6.3-0243172 | Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok, rögzítőkészlet 80/125 mm Csőbilincs DN 125 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 82-016-15.3-0246178 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston bővítő adapter, d= 60/100 mm -> d= 80/125 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-016-15.3-0321226 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston univerzális ferdetető szigetelő elem 125 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 82-016-15.3-0321232 | Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm Ariston függőleges tetőátvezető elem, 125/80 fekete | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 03 Vízellátás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
19 Költségtérítések
1 | 19-010-1.21.1 | Általános teendők befejezés szakaszában, átadás - átvétel, jegyzőkönyv elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
3 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-063-1.3.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, 25 cm vastagságig | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-063-1.3.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, zsalukő beton vasalt falban, többlet minden további 10 cm vastagságért | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-063-2.1.3 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 33-063-3.2.2 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 33-063-3.2.3 | Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 24 | m | 0 | 0 | 0 | 0
53 Közműcsatorna-építés
11 | 53-009-1.1 | Vízzárósági vizsgálat, 72 órás, jegyzőkönyv készítéssel. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
54 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése
12 | 54-005-5.1-0110042 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 25x2,0 mm 10bar (C=1,25), PE80V025X2EN300K | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 54-016-6.1 | Vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 54-016-7.1 | Vízvezeték hálózat fertőtlenítése, vízminta vizsgálat, negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv beszerzése | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
15 | 81-000-1.1.1 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 81-000-1.5.2 | Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 65 - 100 között | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 81-001-1.3.2.1.1.1.1-0336184 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tételben), DN 12-ig Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 6 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 16 x 2,0, Csz.: 607 357
18 | 81-001-1.3.2.1.1.1.2-0336185 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tételben), DN 15 Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 6 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 20 x 2,3, Csz.: 607 371
19 | 81-001-1.3.2.1.1.1.3-0336186 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
tételben), DN 20 Viega Pexfit Pro Fosta alumíniumerősítésű PE-Xc cső tekercsben, fehér, 9 mm vastag hőszigeteléssel (λ=0,04W/mK), 25 x 2,8, Csz.: 607 388
20 | 81-001-1.3.2.1.2.1.1-0336263 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12-ig Viega Pexfit Pro falikorong, | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
"Vx" préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, 16 x 1/2", Csz.: 608 248
21 | 81-001-1.3.2.1.2.1.2-0336264 | Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 15 Viega Pexfit Pro falikorong, "Vx" | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
préssel, SC-Contur-ral (bizt. kontúr), vörösöntvény, 20 x 1/2", Csz.: 608 262
22 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x1000 mm, KAEM032/1M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 81-002-3.2.1.2.3-0130983 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M | 46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 81-002-3.2.1.2.4-0130984 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 63x1,9x1000 mm, KAEM063/1M | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 81-002-3.2.1.2.6-0130986 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M | 44 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 81-010-11.1.3.1.3-0246015 | Gyorskötő idomok szerelése, műanyag csövekhez, egyik oldalon menetes másik oldalon tokos, DN 50 méretig, DN 25 PIPELIFE PE szorítókötés külső menetes gyorskötő 25 mm x 3/4", PEMGA25X3/4"U | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 81-012-1.1.3-0210205 | Rácsatlakozás készítése, meglévő horganyzott vezetékre, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Meglévő vízvezetékre történő rácsatlakozás. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 81-012-1.1.8-0210211 | Rácsatlakozás készítése, meglévő szennyvíz vezetékre, DN 100 Földmunkával, feltárással kompletten | 2 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
29 | 82-000-3.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 82-000-3.3 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 82-000-3.4 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 82-000-3.7 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, fürdőkád | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 82-000-3.11.2 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, elektromos hőtároló, 51-120 liter között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 82-001-6.2.8-0110704 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep MOFÉM kifolyószelep, tömlővéggel 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0001-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 82-001-6.2.8-1350108 | Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 Merülőhüvely elhelyezése, hőmérséklet érzékelő részére, l=150mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 82-001-7.3.2-0130604 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Kód: 113-0018-00
37 | 82-001-7.3.2-0130610 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
38 | 82-001-7.3.8-0722392 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény Flamco Prescor B 3/4" biztonsági szelep 6 bar, Rendelési szám: 27110 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 82-001-7.3.8-0723100 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 biztonsági szerelvény 3/4"x3/4" típ. tágulasi tartály gyorscsatlakozó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 82-001-7.4.1-0121047 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) HERZ visszacsapó-szelep, tömítés NBR, PN 16, 0°C-+100°C, bb. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
1", Csz: 1262202
41 | 82-001-7.4.1-0342032 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Honeywell nyomásszabályozó, tehermentesített szelep, 1", külső | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menet+hollander, 1,5..6bar, PN16, max 40°C, (kvs=5,8), D06F-1A
42 | 82-001-7.4.2-0130585 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
43 | 82-001-13.3-0118572 | Három- vagy négyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső, vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 ESBE VTA572 típ. termosztatikus háromjáratú keverőszelep 1", 45-65°C, kvs.: 4,5m3/h. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 82-004-1.1-0353221 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig HAJDU ZA - 10 zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711
45 | 82-004-3.1.2-0722443 | Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtő csőkígyóval vagy nélkül, tároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkígyós kivitelben, 201-500 l között 200 állóhengeres indirekt (egycsőkígyós) tárolótartály max: 10 bar, 95 °C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 82-004-6.2.1.1-0722054 | Zárt tágulási tartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), használati melegvíz hálózatban, membrános, 2-80 liter között Flamco Airfix A 12 membrános tágulási tartály 10 bar, 70 °C, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Rendelési szám: 24349
47 | 82-005-16.2-0120122 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 82-005-17.1.1-0212210 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 100 mm benyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 82-005-17.1.1-0212216 | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi Védőszerelvényes ipari hőmérő, MSZ 11210/2-72 kis egyenes hőmérő 0 C-tól 160 C 160 mm benyúlással | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 82-008-3.1.3.3.2-0150526 | Fűtés-, klíma-, hűtéstechnika nedvestengelyű standard (átkapcsolható) szivattyúk elhelyezése és bekötése egyes szivattyúk (HMV) menetes kötéssel, DN 20 Grundfos Comfort UP 20-14BX PM, HMV cirkulációs szivattyú, állandó mágneses motorral, beépített | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
elzáróval és visszacsapó szeleppel, menetes
51 | 82-009-1.2-0313641 | Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból Fali kiöntő rozsdamentes lemezből, leeresztőszeleppel, szifon és csaptelep nélkül, R: B&K WB440C | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 82-009-2.1.1.2-0214051 | Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés Az ár csak a beépítést tartalmazza. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 82-009-5.1-0112793 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4191 55 01, fehér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 82-009-5.1-0118001 | Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 82-009-6.1-0114531 | Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül, porcelán kivitelben BÁZIS porcelán kézmosó, 45 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4145 45 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 82-009-9.2.2.2-0319324 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett 90 akryl zuhanytálca íves, 90x90 cm beépítő készlettel, vízvetővel kompletten | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 82-009-9.6.2.1-0319395 | Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanykabin kerettel biztonsági üveggel Íves 90 zuhanykabin, üveg, 90x90x185 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 82-009-11.1.1.2-0110231 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 82-009-11.1.1.2-0118011 | WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, alsó kifolyással, Cikkszám: TH420I | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 82-009-12.1-0117096 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 82-009-12.1-0337793 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke KOLO Nova Pro Bez Barier WC ülőke mozgáskorlátozottak számára, kemény, Duroplaszt, fém zsanérral, Cikkszám: 60114000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 82-009-12.2.1-0135122 | WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL201/1, Lágy PE WC-csatlakozó többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 82-009-13.1-0336861 | WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám: 196519 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 82-009-15.1.1-0111525 | Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 82-009-16.2.1-0326112 | Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos SCHELL BASIC falon kívüli vizeldeöblítő szelep, 1-6 l között állítható öblítési mennyiséggel, előszűrővel, automatikus kiegyenlítő furat tisztítóval, 0,8-5,0 bar víznyomás között, 1/2" króm fali | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
csatlakozással, belső csatlakozással a csészéhez, króm, Csz.: 02 476 06 99
66 | 82-009-17.1-0326192 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzat nélkül, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 052120699 | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 82-009-17.1-0326193 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-1/2", meghosszabbított fali csatlakozóval, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm, Csz.: 052170699 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 82-009-17.2-0130625 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM mosógéptöltő, 3/4" csatlakozással, Kód: 163-0014-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 82-009-17.2-0326152 | Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT kombinált sarokszelep, zsírzókamrás felsőrésszel, tömlővéggel, 1/2" króm, visszafolyásgátlóval, Csz.: 03 551 06 99 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 82-009-19.2.1-0318262 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM TREND PLUS egykaros zuhanycsaptelep, zuhanyszett nélkül, kód: 153-1551-00 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 82-009-19.3.2-0318256 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS egykaros mosdócsaptelep, 5 l/perc Eco perlátorral, ECO kerámia vezérlő, forr. elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
150-1501-00
72 | 82-009-19.5.2-0318266 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep MOFÉM TREND PLUS álló mosogató csaptelep, forgatható felső kifolyócsővel, kifolyócső 190mm, kód: 152-1551-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 82-009-19.6-0318720 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák MOFÉM Basic zuhanyszett, zuhanyrúd (550mm), vízkőmentes kézizuhannyal, megerősített fém gégecsővel (1500 mm), kód: 275-0031-07 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 82-009-19.8.1-0318268 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco perlátorral, kód: 159-1501-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 82-009-21.1-0135301 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL510NPr, Padlólefolyó DN40/50 vízszintes csatlakozóval, szigetelő karimával, "Primus" kiszáradás-védett vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg
76 | 82-009-21.2-0135116 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL440, Mosógép csatlakozó golyós bűzzárral falba süllyesztve DN40/50, HL19 tömlőcsatlakozóval, 110x160 nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 82-009-31.1.2-0135004 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 HL100G/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4", gömbcsuklóval | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 82-009-31.1.2-0334841 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2" x 50, Csz.: 107 888 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 82-009-31.2-0391129 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Green Clean - Rejtett szifon, akadálymentes mosdókagylóhoz, falba süllyesztett, flexibilis csővel, műanyag, fehér, térdszabad kialakítást tesz lehetővé, Méretek: 45x152x110 cm, GCSF5 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 82-009-31.3-0135102 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához HL514/SN, Zuhanytálca szifon d 52mm-es lyukhoz, vízszintes DN40/50x6/4", elfordítható gömbcsuklós kimenettel, d 86 mm nemesacél fedéllel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 82-009-31.5-0135009 | Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL130/40, Vizeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 82-009-32-0181101 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, fehér Cikkszám: THM30L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 82-009-32-0181140 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Sarokkapaszkodó jobboldali függőleges elemmel, szinterezett acél, 670x670x780 mm, fehér, Cikkszám: TH142 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 82-009-32-0181156 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Fix kapaszkodó jobboldali megerősítéssel, szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH601L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 82-009-32-0181166 | Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH600L | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 82-016-1.1.1-0115271 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán papírtartó, csavarozható, fehér, Kód: 4627 00 01 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 82-016-1.1.3-0116051 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, szappantartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán szappantartó lyukas, csavarozható, fehér, Kód: 4650 00 01 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 82-016-1.1.8-0115511 | Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01 | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 82-016-1.2.3-0110012 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 82-016-1.2.3-0391461 | Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Green Clean - Dönthető tükör konzollal, szinterezett kerettel, 500x700 mm, acél, fehér, Méretek: 500x700 mm, GCAMT16B | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 82-016-2.1-0380082 | Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK folyékony és spray szappan adagoló, Elevation dizájn, ABS műanyag, 29,1x11,2x11,4 cm, fehér, Cikkszám: 560000 | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 82-016-3.1-0380002 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK Matic tekercses kéztörlő adagoló Elevation dizájn, ABS műanyag, 37,2x33,7x20,3 cm, fehér, Cikkszám: 551000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 82-016-3.1-0380043 | Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene Products TORK Mini Jumbo toalettpapír adagoló,19 cm átm., Elevation dizájn, ABS műanyag, 27,5x34,5x13,2 cm, fehér, Cikkszám: 555000 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 82-031-1.1.2.1.2-0341870 | Vízszűrő elhelyezése és bekötése, visszamosható szűrőbetéttel, kézi visszaöblítéssel, beépített nyomáscsökkentővel, kétoldalon menetes csatlakozással, DN 25 Honeywell ivóvíz szűrő+nyomásszabályozó kombináció MiniPlus, átlátszó szűrőcsésze, 1", külső | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
menet+hollander, PN16, max 40°C, (kvs=6), FK06-1AA
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 05 Szellőzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-063-1.1.1 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-1.1.3 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 tégla vastagságért | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-2.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémben | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
83 Szellőztetőberendezések
5 | 83-001-2.1.1-0885002 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között SIG Air Handling spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 100, Csz.: C010101100000 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 83-001-2.3.1.1-0880903 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, elágazó idom SIG Air Handling T-idom, horganyzott acél, TD90 100/100, Csz.: | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
C010401100100
7 | 83-001-2.3.1.5-0880042 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, cső-, idomkapcsoló elem SIG Air Handling idomkapcsoló, horganyzott acél, MDV 100, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Csz.: C010103100000
8 | 83-001-2.3.1.8-0880572 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom SIG Air Handling préselt könyök, 90°-os, horganyzott acél, BD90 | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100, Csz.: C010201100000
9 | 83-001-2.3.1.8-0880612 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, ív, könyök idom SIG Air Handling préselt könyök, 45°-os, horganyzott acél, BD45 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
100, Csz.: C010203100000
10 | 83-001-2.3.1.9-0881282 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej, fali hüvely, | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs) SIG Air Handling kivezető elem 45°-os levágással, horganyzott acél, UT 100, Csz.: C010707100000
11 | 83-001-2.14.1-0532222 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, hangcsillapított hajlítható lemezcső, alumínium lemezből, NÁ 63-150 mm között AIRVENT SONODEC 25 kettősfalú hangszigetelt flexibilis cső, 25 mm-es szigeteléssel, NÁ 100 mm | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 83-002-4.1.1.2.1-0143171 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű ajtóba épített műanyag szellőzőrács, asztalos konszignáció szerint | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 83-002-4.1.6.1.2-0143739 | Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű levegő bevezető elem felszerelése falnyílásba vagy nyilászáróba, nyílászáróba történő elhelyezése HELIOS ALEF 45 Légbevezető elem ablakkeretbe, Cikksz.:2101 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 83-006-3.4.1-0005225 | Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben O.ERRE IN 10/4 A axiálventilátor, automata zsaluval, 230 V/50 Hz, 110 m3/h, QW5225 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0