## Munka1
[9 empty] | 65 | [5 empty] | 1
K Ö L T S É G V E T É S | [8 empty] | 0 | 75 | 6 | 0 | 76 | 6 | 1 | 1 | 63 | Villamos szerelési munkák
[9 empty] | 0 | 83 | 6 | 0 | 84 | 6
[9 empty] | 0 | 91 | 6 | 0 | 92 | 6
[9 empty] | 0 | 100 | 6 | 0 | 101 | 6
[9 empty] | 0 | 107 | 6 | 0 | 108 | 6
[9 empty] | 0 | 114 | 6 | 0 | 115 | 6
| Megrendelő: | Kunics-Terv Kft. |  |  | Tervező: | Réz Richárd |  |  | 0 | 121 | 6 | 0 | 122 | 6
|  | 8800 Nagykanizsa | [6 empty] | 0 | 132 | 6 | 0 | 133 | 6
|  | Semmelweis u. 10. |  |  |  | 8800 Nagykanizsa |  |  | 0 | 139 | 6 | 0 | 140 | 6
[6 empty] | Munkás u. 16/C. |  |  | 0 | 146 | 6 | 0 | 147 | 6
[9 empty] | 0 | 154 | 6 | 0 | 155 | 6
| Készült: 2017.07.26 | [7 empty] | 0 | 162 | 6 | 0 | 163 | 6
[9 empty] | 0 | 170 | 6 | 0 | 171 | 6
[9 empty] | 0 | 178 | 6 | 0 | 179 | 6
| A munka leírása |  | TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" | [5 empty] | 0 | 190 | 6 | 0 | 191 | 6
|  |  | 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 6. , Kossuth Tagóvoda, Hrsz. | [5 empty] | 0 | 198 | 6 | 0 | 199 | 6
|  |  | 476.2 | [5 empty] | 0 | 206 | 6 | 0 | 207 | 6
|  |  | VILLAMOS KÖLTSÉGVETÉS | [5 empty] | 0 | 214 | 6 | 0 | 215 | 6
|  |  | Tervszám: 2017/04 | [5 empty] | 0 | 223 | 6 | 0 | 224 | 6
[9 empty] | 0 | 232 | 6 | 0 | 233 | 6
[9 empty] | 0 | 241 | 6 | 0 | 242 | 6
[9 empty] | 0 | 253 | 6 | 0 | 254 | 6
[9 empty] | 0 | 261 | 6 | 0 | 262 | 6
[9 empty] | 0 | 269 | 6 | 0 | 270 | 6
[9 empty] | 0 | 277 | 6 | 0 | 278 | 6
[9 empty] | 0 | 284 | 6 | 0 | 285 | 6
| Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség | 0 | 291 | 6 | 0 | 292 | 6
[9 empty] | 0 | 299 | 6 | 0 | 300 | 6
1.0 Villamos szerelési munkák |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0 | 0 | 311 | 6 | 0 | 312 | 6
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 319 | 6 | 0 | 320 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 327 | 6 | 0 | 328 | 6
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0 |  | 0 | 333 | 6 | 0 | 334 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 340 | 6 | 0 | 341 | 6
[9 empty] | 0 | 348 | 6 | 0 | 349 | 6
[9 empty] | 0 | 356 | 6 | 0 | 357 | 6
[9 empty] | 0 | 363 | 6 | 0 | 364 | 6
[9 empty] | 0 | 374 | 6 | 0 | 375 | 6
[9 empty] | 0 | 381 | 6 | 0 | 382 | 6
[9 empty] | 0 | 388 | 6 | 0 | 389 | 6
[9 empty] | 0 | 395 | 6 | 0 | 396 | 6
[9 empty] | 0 | 403 | 6 | 0 | 404 | 6
[9 empty] | 0 | 411 | 6 | 0 | 412 | 6
[9 empty] | 0 | 418 | 6 | 0 | 419 | 6
[9 empty] | 0 | 424 | 6 | 0 | 425 | 6
[9 empty] | 0 | 434 | 6 | 0 | 435 | 6
[9 empty] | 0 | 440 | 6 | 0 | 441 | 6
[9 empty] | 0 | 448 | 6 | 0 | 449 | 6
[9 empty] | 0 | 456 | 6 | 0 | 457 | 6
[9 empty] | 0 | 464 | 6 | 0 | 465 | 6
[9 empty] | 0 | 473 | 6 | 0 | 474 | 6
[9 empty] | 0 | 481 | 6 | 0 | 482 | 6
[9 empty] | 0 | 488 | 6 | 0 | 489 | 6
[9 empty] | 0 | 501 | 6 | 0 | 502 | 6
[9 empty] | 0 | 508 | 6 | 0 | 509 | 6
[9 empty] | 0 | 516 | 6 | 0 | 517 | 6
[9 empty] | 0 | 523 | 6 | 0 | 524 | 6
[9 empty] | 0 | 530 | 6 | 0 | 531 | 6
[9 empty] | 0 | 537 | 6 | 0 | 538 | 6
[9 empty] | 0 | 543 | 6 | 0 | 544 | 6
[9 empty] | 0 | 549 | 6 | 0 | 550 | 6
[6 empty] | Készítette | Réz Richárd |  | 0 | 561 | 6 | 0 | 562 | 6
[9 empty] | 0 | 569 | 6 | 0 | 570 | 6
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 2. oldal | 0 | 579 | 6 | 0 | 580 | 6
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
1.0/ | Villamos szerelési munkák
1/ | 71-00-031-K1
Bontási munkák. Kábelek, tartószerkezetek, kapcsolók,
dugaszolóaljzatok, falifoglalatok, lámpatestek, elosztók
leszerelése, deponálása, átadása az üzemeltetőnek.
(60 munkaóra)
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
2/ | 21-11-047-001
Rúdföldelö földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 3 m földfúrással.
ÉV földelések
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
3/ | 71-11-061-002
Földelö elhelyezése Rudföldelö 20 mm átm. köracélból 3 m
hosszu
ÉV földelés
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | 71-05-K1
Mérőhely rekonstrukció. "FM" jelű villamos fogyasztásmérő
szekrény VE-00 r.sz. terv szerint kialakítva, 3 fázisú, 1
mérőhelyes, ad-vesz mérés részére. "FE" jelű főelosztó VE-01
r.sz. terv szerint kialakítva, "FM" szekrénnyel egybeépítve
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
5/ | 71-01-001-005
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 13,5 mm átm.
| Mennyiség: |  | 5.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
6/ | 71-01-001-006
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 16 mm átm.
| Mennyiség: |  | 4.9 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | 71-01-002-004
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 29 mm átm.
| Mennyiség: |  | 0.5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 3. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
8/ | 71-01-003-001
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 36 mm átm.
| Mennyiség: |  | 0.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
9/ | 71-01-171-021
MCSE műanyag vezetékcsatorna szerelése, meglévő
tartószerkezetre MCSE-2
| Mennyiség: |  | 1.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
10/ | 71-01-062-003
MCSN sima fehér műanyag vezetékcsatorna szerelése, tartó
elhelyezésével 50x 50 mm
| Mennyiség: |  | 1.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
11/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 10,00 mm2 EPH gerinc z/s
| Mennyiség: |  | 0.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
12/ | 71-02-002-045
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2 z/s EPH bekötő
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
13/ | 71-02-011-009
MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve, elágazó
dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézböl,
tömör vezetövel 3x 1,5 mm2
| Mennyiség: |  | 1 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
14/ | 71-02-001-003
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 16.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 4. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
15/ | 71-02-001-004
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 2,50 mm2
| Mennyiség: |  | 7.8 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
16/ | 71-02-001-043
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 2,50 mm2
| Mennyiség: |  | 4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
17/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2
| Mennyiség: |  | 6 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
18/ | 71-02-029-029
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 5 x 10,00 mm2
| Mennyiség: |  | 0.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
19/ | 71-02-031-045
NYM-J (MB-CU) tipusu (450/750 V) vezeték elhelyezése elöre
felszerelt tartószerkezetre, elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézböl, tömör
vezetövel 3 x 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 9 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
20/ | 71-02-031-046
NYM-J (MB-CU) tipusu (450/750 V) vezeték elhelyezése elöre
felszerelt tartószerkezetre, elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézböl, tömör
vezetövel 3 x 2,50 mm2
| Mennyiség: |  | 8 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
21/ | 71-02-031-016
NYM-J (MB-CU) tipusu (450/750 V) vezeték elhelyezése előre
felszerelt tartószerkezetre, elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézből, tömör
vezetővel 5 x 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 6 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 5. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
22/ | 71-05-K2
"FK" jelű elosztó (Fsz. K-i) VE-02 r.sz. terv szerint
szerelve, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve,
lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
23/ | 71-05-K3
"FN" jelű elosztó (Fsz. Ny-i) VE-03 r.sz. terv szerint
szerelve, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve,
lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
24/ | 71-05-K4
"EK" jelű elosztó (Em. K-i) VE-04 r.sz. terv szerint
szerelve, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve,
lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
25/ | 71-05-K5
"EN" jelű elosztó (Em. Ny-i) VE-05 r.sz. terv szerint
szerelve, helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve,
lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
26/ | 71-05-K6
Meglévő gépészeti elosztó le- és felszerlése, ki- és
bekötése, lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
27/ | 71-05-K7
Meglévő konyha elosztó le- és felszerlése, ki- és bekötése,
lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
28/ | 71-04-001-101
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V I. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 27 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 6. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
29/ | 71-04-001-102
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 29 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
30/ | 71-04-001-106
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V váltó kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 22 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
31/ | 71-04-001-340
Legrand-Valena dugaszoló aljzat süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II.s.+ F kerettel, gyerekvédett, komplett
| Mennyiség: |  | 46 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
32/ | 71-04-001-311
Legrand-Valena szerelvényhez IP44 védett előlap,
| Mennyiség: |  | 10 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
33/ | 71-04-001-310
Legrand Plexo kapcsoló szerelése falon kívül, műanyag faliék
elhelyezéssel, bekötéssel, 6 - 16 A, 250 V II. s. védett.
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
34/ | 71-04-001-316
Legrand Plexo dugaszoló aljzat szerelése falon kívül,
műanyag faliék elhelyezéssel, bekötéssel, 6 - 16 A, 250 V
II. s. + F védett.
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
35/ | 71-06-007-022
Kézi működtetésű kamrás kapcsoló tartóra szerelve, a tartó
elhelyezésével. (6-nál több vezetékszál bekötéssel) 16 A
6-nál több vezetékszál bekötéssel KKMO - 6002
| Mennyiség: |  | 2 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
36/ | 71-08-011-K1
L1 SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 35 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 7. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
37/ | 71-08-011-K2
L2 SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 18 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
38/ | 71-08-011-K3
L3 SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás
lámpatest, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 20 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
39/ | 71-08-011-K3i
L3i SIMOTRADE Tornatermi rács-36 (STF), lámpatest melléklet
szerint
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
40/ | 71-08-011-K4
L4 SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest,
lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 51 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
41/ | 71-08-011-K5
L5 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros
kijáratjelző lámpatest, készenléti, (8ACP150) piktogrammal
együtt IP42, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
42/ | 71-08-011-K6
L6 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros biztonsági
lámpatest, készenléti, piktogram nélkül IP42, lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 17 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
43/ | 71-08-011-K7
L7 WILLUMEN PB 771 550 39W IP 67, lámpatest melléklet
szerint
| Mennyiség: |  | 13 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
44/ | 71-11-054-001
Nagy kiterjedésü fémtárgy földelö bekötése
| Mennyiség: |  | 26 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 8. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
45/ | 71-11-054-K1
EPH csomópont kialakítása
| Mennyiség: |  | 2 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
46/ | 71-11-K3
Gép és készülék elektromos bekötés (erősáramú)
| Mennyiség: |  | 12 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
47/ | 71-05-K21
SCHRACK SIGMA ELSO mozgássérült WC vészjelző szet
tápegységgel, hang és fényjelzővel, húzókapcsolóval,
nyugtázóval, komplett EL740074
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
48/ | 72-1-K1
Napelem rendszer, 10kW névleges teljesítmény, lapostetőn
elhelyezve, komplett rendszer, tervezéssel, szereléssel,
beüzemelve
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
49/ | 71-11-046-002
Felfogórúd, szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból, felszerelve
3 m hosszu, oldalfalra, rögzítő bilincsekkel, min 2m a tető
felett,
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
50/ | 71-03-002-003
Villámhárító felfogóvezeték szerelése, felfogó rúdak
összekötése, attika bádog szegélyen vagy tetőn vezetve,
Obo-Bettermann rögzítőelemek elhelyezésével, horganyzott
köracélból, D 10 mm
| Mennyiség: |  | 170 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
51/ | 71-03-005-003
Villámhárító levezető vezeték szerelése épület
szerkezeten kívül, horganyzott köracélból 10 mm, vakolat
ill. kőzetgyapot hőszigetelés alatt elhelyezve
| Mennyiség: |  | 48 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
52/ | 71-03-021-001
Villámvédelmi keretföldelő elhelyezése meglévő földárokba,
horganyzott köracélból 10 mm
| Mennyiség: |  | 240 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 9. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
53/ | 21-11-045-001M
Földárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel I-IV.
oszt. talajban 0,50 m mélységig, 0,30 m szélességig. (VV
keret földelőhöz)
| Mennyiség: |  | 40 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
54/ | 21-11-047
Rúdföldelő földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 2 m földfúrással
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
55/ | 71-11-061-001
Földelö elhelyezése Rudföldelö 16 mm átm. horg. köracélból 2
m hosszu, D10 mm horg. vezetővel
VV földelés
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
56/ | 71-11-048-003
Vizsgáló csatlakozó földelésméréshez, 200x200 Müdn
beépítésével, dobozba elhelyezve, felirattal
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
57/ | 71-11-049-001
Hőre zsugorodó műanyag védőcső elhelyezése földelő vezetőn,
30 cm-es, betonból vagy talajból történő kilépési pontokon,
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
58/ | 71-11-K2-2
Villamos berendezések első ellenőrzése MSZ HD 60364-6:2007
szabvány szerint
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
59/ | 71-11-K6
Előirányzat megvalósulási tervdokumentáció készítésére
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
60/ | 71-11-K5
Villámvédelem felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítés
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.26 | [5 empty] | NKKOSOV | 10. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
61/ | 71-11-K9
Előirányzat e-on ügyintézésre (mérőáthelyezés, feszültség
mentesítés, bekapcsolás,)
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
62/ | 71-00-K2
Ideiglenes építési villamosenergia biztosítása, ideiglenes
felvonulási csatlakozó szekrény telepítése.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
63/ | 71-00-K1
Organizáció. Villanyszerelés során keletkezett építési
törmelék deponálása elszállítása. Egyéb környezetre
veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék deponálása,
elszállítása
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0