## Munka1
[9 empty] | 56 | [5 empty] | 1
K Ö L T S É G V E T É S | [8 empty] | 0 | 73 | 6 | 0 | 74 | 6 | 1 | 1 | 54 | Villamos szerelési munkák
[9 empty] | 0 | 81 | 6 | 0 | 82 | 6
[9 empty] | 0 | 89 | 6 | 0 | 90 | 6
[9 empty] | 0 | 96 | 6 | 0 | 97 | 6
[9 empty] | 0 | 103 | 6 | 0 | 104 | 6
[9 empty] | 0 | 110 | 6 | 0 | 111 | 6
| Megrendelő: | Kunics-Terv Kft. |  |  | Tervező: | Réz Richárd |  |  | 0 | 117 | 6 | 0 | 118 | 6
|  | 8800 Nagykanizsa | [6 empty] | 0 | 124 | 6 | 0 | 125 | 6
|  | Semmelweis u. 10. |  |  |  | 8800 Nagykanizsa |  |  | 0 | 136 | 6 | 0 | 137 | 6
[6 empty] | Munkás u. 16C. |  |  | 0 | 144 | 6 | 0 | 145 | 6
[9 empty] | 0 | 152 | 6 | 0 | 153 | 6
| Készült: 2017.07.27 | [7 empty] | 0 | 160 | 6 | 0 | 161 | 6
[9 empty] | 0 | 168 | 6 | 0 | 169 | 6
[9 empty] | 0 | 176 | 6 | 0 | 177 | 6
| A munka leírása |  | TOP-6.2.1-15-NA-2016-00002 számú, "Óvodafejlesztés Nagykanizsán" | [5 empty] | 0 | 184 | 6 | 0 | 185 | 6
|  |  | 8800 Nagykanizsa, Alkotmány u. 81. Palini Tagóvoda, Hrsz. 4080. | [5 empty] | 0 | 196 | 6 | 0 | 197 | 6
|  |  | VILLAMOS KÖLTSÉGVETÉS | [5 empty] | 0 | 203 | 6 | 0 | 204 | 6
|  |  | Tervszám: 2017/03 | [5 empty] | 0 | 210 | 6 | 0 | 211 | 6
[9 empty] | 0 | 218 | 6 | 0 | 219 | 6
[9 empty] | 0 | 226 | 6 | 0 | 227 | 6
[9 empty] | 0 | 234 | 6 | 0 | 235 | 6
[9 empty] | 0 | 242 | 6 | 0 | 243 | 6
[9 empty] | 0 | 248 | 6 | 0 | 249 | 6
[9 empty] | 0 | 259 | 6 | 0 | 260 | 6
[9 empty] | 0 | 266 | 6 | 0 | 267 | 6
| Tételcsoportok, fejezetek |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség | 0 | 273 | 6 | 0 | 274 | 6
[9 empty] | 0 | 280 | 6 | 0 | 281 | 6
1.0 Villamos szerelési munkák |  |  |  |  | összesen: | 0 |  | 0 | 0 | 287 | 6 | 0 | 288 | 6
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 294 | 6 | 0 | 295 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 302 | 6 | 0 | 303 | 6
| Általános forgalmi adó |  |  | 27 | % + |  | 0 |  | 0 | 310 | 6 | 0 | 311 | 6
| Összesen: | [5 empty] | 0 | Ft | 0 | 320 | 6 | 0 | 321 | 6
[9 empty] | 0 | 326 | 6 | 0 | 327 | 6
[9 empty] | 0 | 332 | 6 | 0 | 333 | 6
[9 empty] | 0 | 340 | 6 | 0 | 341 | 6
[9 empty] | 0 | 348 | 6 | 0 | 349 | 6
[9 empty] | 0 | 356 | 6 | 0 | 357 | 6
[9 empty] | 0 | 365 | 6 | 0 | 366 | 6
[9 empty] | 0 | 373 | 6 | 0 | 374 | 6
[9 empty] | 0 | 384 | 6 | 0 | 385 | 6
[9 empty] | 0 | 393 | 6 | 0 | 394 | 6
[9 empty] | 0 | 400 | 6 | 0 | 401 | 6
[9 empty] | 0 | 408 | 6 | 0 | 409 | 6
[9 empty] | 0 | 415 | 6 | 0 | 416 | 6
[9 empty] | 0 | 422 | 6 | 0 | 423 | 6
[9 empty] | 0 | 429 | 6 | 0 | 430 | 6
[9 empty] | 0 | 436 | 6 | 0 | 437 | 6
[9 empty] | 0 | 447 | 6 | 0 | 448 | 6
[9 empty] | 0 | 454 | 6 | 0 | 455 | 6
[9 empty] | 0 | 460 | 6 | 0 | 461 | 6
[9 empty] | 0 | 466 | 6 | 0 | 467 | 6
[9 empty] | 0 | 473 | 6 | 0 | 474 | 6
[9 empty] | 0 | 481 | 6 | 0 | 482 | 6
[9 empty] | 0 | 491 | 6 | 0 | 492 | 6
[6 empty] | Készítette | Réz Richárd
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 2. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
1.0/ | Villamos szerelési munkák
1/ | 71-00-031-K1
"E" jelű meglévő elosztó áthelyezése. Betápláló kábel
átforgatása a tervezett "FE" elosztóba.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
2/ | 21-11-047-001
Rúdföldelö földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 3 m földfúrással.
ÉV földelések
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
3/ | 71-11-061-002
Földelö elhelyezése Rudföldelö 20 mm átm. köracélból 3 m
hosszu
ÉV földelés
| Mennyiség: |  | 1 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
4/ | 71-01-001-005
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 13,5 mm átm.
| Mennyiség: |  | 5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
5/ | 71-01-001-006
MÜ III. jelü müanyag védöcsö szerelése horonyba, elágazó
dobozokkal, horonyvéséssel 16 mm átm.
| Mennyiség: |  | 4.4 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
6/ | 71-01-003-001
MÜ I. jelű műanyag védőcső szerelése padlástérben elágazó
dobozokkal, falon kívül, tartószerkezettel, 36 mm átm.
| Mennyiség: |  | 0.65 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
7/ | 71-01-171-021
MCSE műanyag vezetékcsatorna szerelése, meglévő
tartószerkezetre MCSE-2
| Mennyiség: |  | 0.5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
8/ | 71-01-062-003
MCSN sima fehér műanyag vezetékcsatorna szerelése, tartó
elhelyezésével 50x 50 mm
| Mennyiség: |  | 1.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 3. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
9/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 10,00 mm2 EPH gerinc z/s
| Mennyiség: |  | 0.6 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
10/ | 71-02-002-045
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védöcsöbe, vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2 z/s EPH bekötő
| Mennyiség: |  | 0.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
11/ | 71-02-011-009
MM fal 1 kV szigetelt vezeték vakolat alá fektetve, elágazó
dobozokkal, kötésekkel, szigetelés méréssel, vörösrézböl,
tömör vezetövel 3x 1,5 mm2
| Mennyiség: |  | 0.3 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
12/ | 71-02-001-003
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 16 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
13/ | 71-02-001-004
M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe, vagy
vezetékcsatornába,leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel 2,50 mm2
| Mennyiség: |  | 8 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
14/ | 71-02-003-046
Szigetelt vezeték (450/750 V) szerelése védőcsőbe vagy
vezeték csatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
Mkh - 1 kV 6,00 mm2
| Mennyiség: |  | 6 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
15/ | 71-02-028-028
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 5 x 6,00 mm2
| Mennyiség: |  | 0.5 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 4. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
16/ | 71-02-026-013
MT műanyag tömlővezeték szerelése elágazó dobozokkal és
kötésekkel, szigetelés méréssel, tartó elhelyezésével 380 V
(300/500) 3 x 1,50 mm2
| Mennyiség: |  | 2 | 100m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
17/ | 71-05-K2
"FE" jelű elosztó VE-01 r.sz. terv szerint szerelve,
helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
18/ | 71-05-K3
"BE" jelű elosztó VE-02 r.sz. terv szerint szerelve,
helyszínre szállítva, felszerelve, bekötve, lepróbálva.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
19/ | 71-04-001-101
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V I. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 9 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
20/ | 71-04-001-102
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II. s. kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
21/ | 71-04-001-106
Legrand-Valena billentyüs kapcsoló süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V váltó kerettel, billentyűvel komplett
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
22/ | 71-04-001-340
Legrand-Valena dugaszoló aljzat süllyesztetten szerelve,
fészekvéséssel, doboz beépítéssel, bekötéssel, 10-16 A,
250 V II.s.+ F kerettel, gyerekvédett, komplett
| Mennyiség: |  | 18 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
23/ | 71-04-001-311
Legrand-Valena szerelvényhez IP44 védett előlap,
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 5. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
24/ | 71-04-003-250
180 fokos világítási mozgásérzékelő IP44. Falonkívüli,
felületre szerelhető
| Mennyiség: |  | 2 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
25/ | 71-08-011-K1
L1 SIMOTRADE GAMMA-20 LED 1900l 20W (IP 65) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
26/ | 71-08-011-K2
L2 SIMOTRADE STKBO-24 LED 2200l 24W (IP 20) lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 4 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
27/ | 71-08-011-K3
L3 SIMOTRADE STF/AL-228 IP 40 LED 5200 VZ 36W opál burás
lámpatest, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 14 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
28/ | 71-08-011-K3i
L3i SIMOTRADE Tornatermi rács-36 (STF), lámpatest melléklet
szerint
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
29/ | 71-08-011-K4
L4 SIMOTRADE STF/AL-228 DP LED 5200 VZ 36W rácsos lámpatest,
lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 15 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
30/ | 71-08-011-K5
L5 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros
kijáratjelző lámpatest, készenléti, (8ACP150) piktogrammal
együtt IP42, lámpatest melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
31/ | 71-08-011-K6
L6 COOPER LEDUS8 8 db LED 120 perc akkumulátoros biztonsági
lámpatest, készenléti, piktogram nélkül IP42, lámpatest
melléklet szerint
| Mennyiség: |  | 7 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 6. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
32/ | 71-11-054-001
Nagy kiterjedésü fémtárgy földelö bekötése
| Mennyiség: |  | 10 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
33/ | 71-11-054-K1
EPH csomópont kialakítása
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
34/ | 71-11-K3
Gép és készülék elektromos bekötés (erősáramú)
| Mennyiség: |  | 8 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
35/ | 71-05-K21
SCHRACK SIGMA ELSO mozgássérült WC vészjelző szet
tápegységgel, hang és fényjelzővel, húzókapcsolóval,
nyugtázóval, komplett EL740074
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
36/ | 72-1-K1
Napelem rendszer, 6kW névleges teljesítmény, lapostetőn
elhelyezve, komplett rendszer, tervezéssel, szereléssel,
beüzemelve
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
37/ | 71-11-046-002
Felfogórúd, szívócsúccsal 16 mm átm. köracélból, felszerelve
3 m hosszu, szarufához rögzítve, rögzítő bilincsekkel, min
2m a tető felett,
| Mennyiség: |  | 5 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
38/ | 71-03-002-003
Villámhárító felfogóvezeték szerelése, felfogó rúdak
összekötése, tetőn, cserépen vezetve, Obo-Bettermann
rögzítőelemek elhelyezésével, horganyzott köracélból, D 10
mm
| Mennyiség: |  | 140 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
39/ | 71-03-005-003
Villámhárító levezető vezeték szerelése épület
szerkezeten kívül, horganyzott köracélból 10 mm, vakolat
ill. kőzetgyapot hőszigetelés alatt elhelyezve
| Mennyiség: |  | 140 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 7. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
40/ | 71-03-021-001
Villámvédelmi keretföldelő elhelyezése meglévő földárokba,
betonalapba, horganyzott köracélból 10 mm
| Mennyiség: |  | 180 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
41/ | 21-11-045-001M
Földárok földkitermelése visszatöltéssel, döngöléssel I-IV.
oszt. talajban 0,50 m mélységig, 0,30 m szélességig. (VV
keret földelőhöz)
| Mennyiség: |  | 100 | m
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
42/ | 21-11-047
Rúdföldelő földmunkája 1,0 m3 földkitermelés, visszatöltés,
döngölés 2 m földfúrással
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
43/ | 71-11-061-001
Földelö elhelyezése Rudföldelö 16 mm átm. horg. köracélból 2
m hosszu, D10 mm horg. vezetővel
VV földelés
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
44/ | 71-11-048-003
Vizsgáló csatlakozó földelésméréshez, 200x200 Müdn
beépítésével, dobozba elhelyezve, felirattal
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
45/ | 71-11-049-001
Hőre zsugorodó műanyag védőcső elhelyezése földelő vezetőn,
30 cm-es, betonból vagy talajból történő kilépési pontokon,
| Mennyiség: |  | 12 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
46/ | 71-11-048-002
Bekötö bilincs esöcsatornához, fém tetőhöz, egyéb
fémszerkezethez
| Mennyiség: |  | 8 | db
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
47/ | 64-01-003-001
Kavicsbeton burkolat bontása. A bontott anyag mozgatásával,
deponálásával. kézi erővel
| Mennyiség: |  | 15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| 2017.07.27 | [5 empty] | NKPALOV | 8. oldal
| Tételszám,tételszöveg,Mennyiség,Egységárak |  |  |  |  | Anyagköltség |  | Díjköltség
48/ | 64-01-007-001
Egyrétegű betonburkolatok helyreállítása védőbevonatos
utókezeléssel, Betonból
| Mennyiség: |  | 15 | m2
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
49/ | 71-11-K2-2
Villamos berendezések első ellenőrzése MSZ HD 60364-6:2007
szabvány szerint
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
50/ | 71-11-K6
Előirányzat megvalósulási tervdokumentáció készítésére
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
51/ | 71-11-K5
Villámvédelem felülvizsgálata, jegyzőkönyv készítés
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
52/ | 71-11-K9
Előirányzat e-on ügyintézésre (mérőcsere, ad-vesz mérő)
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
53/ | 71-00-K2
Ideiglenes építési villamosenergia biztosítása, ideiglenes
felvonulási csatlakozó szekrény telepítése.
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
54/ | 71-00-K1
Organizáció. Villanyszerelés során keletkezett építési
törmelék deponálása elszállítása. Egyéb környezetre
veszélyes, ill. nem veszélyes hulladék deponálása,
elszállítása
| Mennyiség: |  | 1 | klt
|  | Anyag egységára: |  |  | 0 | 0
|  | Díj egységára: |  |  | 0 |  |  | 0
| Összesen: |  |  |  |  | 0 |  | 0